## Feuille1
		Surveillance nationale des PFAS dans les rejets atmosphériques des installations classées pour la protection de l'environnement effectuant un traitement thermique de déchets – Sites concernés en région XXX et premiers résultats
		source : DREAL	Nouvelle – Aquitaine
		NB : pour un même établissement, plusieurs points de surveillance peuvent être indiqués – les lignes ne doivent pas être additionnées car cela conduit à des comptages en doublon.
		Conformément à la norme XP X43-126 relative au prélèvement et à l'analyse de 49 composés PFAS, pour chaque substance PFAS, le résultat de la mesure est donné sous forme d'une fourchette de concentrations (concentrations minimale et maximale), la concentration réelle étant comprise entre ces 2 concentrations. Plus précisément, la borne inférieure (C min) est obtenue en considérant que les fractions échantillonnées inférieures à la limite de quantification (LQ) sont égales à 0, tandis que la borne supérieure (C max) est obtenue en considérant que les fractions échantillonnées inférieures à la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.
		Rappel : les données sont issues de la télédéclaration par les exploitants et peuvent comporter des erreurs ponctuelles.
		Les résultats de ces campagnes doivent être interprétés avec prudence.
N°AIOT	Région	Raison sociale	Code postal	Commune	Point de surveillance	Date de prélèvement	Durée du prélèvement ≥ 4h ?	Commentaire	Paramètre (code SANDRE)	Remarque d'analyse	LQ de mesure	Résultat / C min	Résultat / C max	Unité
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	Débit-volume ()			41000		Nm3/h sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	V.Prel ()			2,87		Nm3 sec
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	HF ()			0,101		mg/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFBA (5980)	Résultat < LQ de mesure	2,9	0	2,9	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFPeA (5979)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFHxA (5978)	Résultat < LQ de mesure	1	0	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFHpA (5977)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFOA (5347)	Résultat > LQ de mesure	0,8	0,3	0,9	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFNA (6508)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFDA (6509)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFUnA (6510)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFDoA (6507)	Résultat < LQ de mesure	1,7	0	1,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFTrDA (6549)	Résultat < LQ de mesure	1,5	0	1,5	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFTeA (6547)	Résultat < LQ de mesure	1,5	0	1,5	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFHxDA (8984)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFODA (8985)	Résultat < LQ de mesure	1,7	0	1,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFBS (6025)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFPeS (8738)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFHxS (6830)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFHpS (6542)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFOS (6561)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFNS (8739)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFDS (6550)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFDoDS (8741)	Résultat < LQ de mesure	1,7	0	1,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFOSA (6548)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	N-MeFOSA (7089)	Résultat < LQ de mesure	1,7	0	1,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	N-EtFOSA (6662)	Résultat < LQ de mesure	1,7	0	1,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	N-MeFOSE (9210)	Résultat > LQ de mesure	2,9	4	5,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	N-EtFOSE (9200)	Résultat > LQ de mesure	0,8	1,5	1,9	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	N-MeFOSAA (7987)	Résultat < LQ de mesure	1	0	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	N-EtFOSAA (7988)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	4:2 FTSA (7945)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	6:2 FTSA (7893)	Résultat < LQ de mesure	2,1	0	2,1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	8:2 FTSA (7946)	Résultat > LQ de mesure	1,68	0,46	1,72	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	10:2 FTSA (9109)	Résultat < LQ de mesure	1,7	0	1,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	DONA (8983)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	HFPO-DA (8982)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	9Cl-PF3ONS (9111)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	11CL-PF3OU (9110)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	NFDHA (9117)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFEESA (9181)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFMOBA (9182)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFMOPrA (9183)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	PFECHS (9180)	Résultat < LQ de mesure	0,8	0	0,8	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	8:2 FTUCA (7970)	Résultat < LQ de mesure	3,4	0	3,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	10:2 FTCA (7947)	Résultat < LQ de mesure	6,7	0	6,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	8:2 FTCA (7969)	Résultat < LQ de mesure	6,7	0	6,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	6:2 FTUCA (7968)	Résultat < LQ de mesure	3,4	0	3,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	6:2 FTCA (7967)	Résultat < LQ de mesure	6,7	0	6,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	3:3 FTCA (9170)	Résultat < LQ de mesure	3,4	0	3,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	5:3FTCA (7951)	Résultat < LQ de mesure	1,7	0	1,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE S (SIAP)	15/04/2025	NON	Durée de prélèvement = 236 minutes. / Lors des premières prélèvements avec ce laboratoire, les volumes prélevés avant correction sont supérieurs à 3m3, mais inférieurs à 3Nm3 après correction. Des consignes ont été passées ensuite pour que le volume après correction soit bien supérieur à 3 Nm3. Les prélèvements faits sur d'autres sites après cette consigne ont bien été supérieurs à 3Nm3.	7:3 FTCA (9171)	Résultat < LQ de mesure	1,7	0	1,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		Débit-volume ()			30000		Nm3/h sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		V.Prel ()			3,611		Nm3 sec
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		HF ()			0		mg/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFBA (5980)	Résultat < LQ de mesure	2,7	0	2,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFPeA (5979)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFHxA (5978)	Résultat < LQ de mesure	0,98	0	0,98	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFHpA (5977)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFOA (5347)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFNA (6508)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFDA (6509)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFUnA (6510)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFDoA (6507)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFTrDA (6549)	Résultat < LQ de mesure	1,4	0	1,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFTeA (6547)	Résultat < LQ de mesure	1,4	0	1,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFHxDA (8984)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFODA (8985)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFBS (6025)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFPeS (8738)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFHxS (6830)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFHpS (6542)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFOS (6561)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFNS (8739)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFDS (6550)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFDoDS (8741)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFOSA (6548)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		N-MeFOSA (7089)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		N-EtFOSA (6662)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		N-MeFOSE (9210)	Résultat > LQ de mesure	2,7	4,1	5,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		N-EtFOSE (9200)	Résultat > LQ de mesure	0,78	3,4	3,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		N-MeFOSAA (7987)	Résultat < LQ de mesure	0,98	0	0,98	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		N-EtFOSAA (7988)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		4:2 FTSA (7945)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		6:2 FTSA (7893)	Résultat < LQ de mesure	1,9	0	1,9	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		8:2 FTSA (7946)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		10:2 FTSA (9109)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		DONA (8983)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		HFPO-DA (8982)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		9Cl-PF3ONS (9111)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		11CL-PF3OU (9110)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		NFDHA (9117)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFEESA (9181)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFMOBA (9182)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFMOPrA (9183)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		PFECHS (9180)	Résultat < LQ de mesure	0,78	0	0,78	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		8:2 FTUCA (7970)	Résultat < LQ de mesure	3,1	0	3,1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		10:2 FTCA (7947)	Résultat < LQ de mesure	6,1	0	6,1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		8:2 FTCA (7969)	Résultat < LQ de mesure	6,1	0	6,1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		6:2 FTUCA (7968)	Résultat < LQ de mesure	3,1	0	3,1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		6:2 FTCA (7967)	Résultat < LQ de mesure	6,1	0	6,1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		3:3 FTCA (9170)	Résultat < LQ de mesure	3,1	0	3,1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		5:3FTCA (7951)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005200361	NA	SIAP-SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES	33530	BASSENS	LIGNE P (PROCINER)	17/09/2025	OUI		7:3 FTCA (9171)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	Débit-volume ()			6600		Nm3/h sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	V.Prel ()			3,046		Nm3 sec
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	HF ()			0,53		mg/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFBA (5980)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFPeA (5979)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFHxA (5978)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFHpA (5977)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFOA (5347)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFNA (6508)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFDA (6509)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFUnA (6510)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFDoA (6507)	Résultat < LQ de mesure	2,34	0	2,34	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFTrDA (6549)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFTeA (6547)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFHxDA (8984)	Résultat < LQ de mesure	7,62	0	7,62	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFODA (8985)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFBS (6025)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFPeS (8738)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFHxS (6830)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFHpS (6542)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFOS (6561)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFNS (8739)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFDS (6550)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFDoDS (8741)	Résultat < LQ de mesure	2,34	0	2,34	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFOSA (6548)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	N-MeFOSA (7089)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	N-EtFOSA (6662)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	N-MeFOSE (9210)	Résultat > LQ de mesure	1,17	4,28	4,57	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	N-EtFOSE (9200)	Résultat > LQ de mesure	1,17	5,6	5,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	N-MeFOSAA (7987)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	N-EtFOSAA (7988)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	4:2 FTSA (7945)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	6:2 FTSA (7893)	Résultat < LQ de mesure	2,34	0	2,34	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	8:2 FTSA (7946)	Résultat > LQ de mesure	1,17	0,47	1,35	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	10:2 FTSA (9109)	Résultat > LQ de mesure	1,17	2,1	2,69	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	DONA (8983)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	HFPO-DA (8982)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	9Cl-PF3ONS (9111)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	11CL-PF3OU (9110)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	NFDHA (9117)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFEESA (9181)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFMOBA (9182)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFMOPrA (9183)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	PFECHS (9180)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	8:2 FTUCA (7970)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	10:2 FTCA (7947)	Résultat < LQ de mesure	2,34	0	2,34	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	8:2 FTCA (7969)	Résultat < LQ de mesure	2,34	0	2,34	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	6:2 FTUCA (7968)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	6:2 FTCA (7967)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	3:3 FTCA (9170)	Résultat < LQ de mesure	2,34	0	2,34	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	5:3FTCA (7951)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005202602	NA	SIAP / PROCINER	64170	LACQ	LIGNE LACQ	01/10/2024	OUI	Prélèvement effectué antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel.	7:3 FTCA (9171)	Résultat < LQ de mesure	1,17	0	1,17	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		Débit-volume ()			9150		Nm3/h sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		V.Prel ()			3,92		Nm3 sec
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		HF ()			0		mg/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFBA (5980)	Résultat < LQ de mesure	2,7	0	2,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFPeA (5979)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFHxA (5978)	Résultat < LQ de mesure	1	0	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFHpA (5977)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFOA (5347)	Résultat < LQ de mesure	1,4	0	1,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFNA (6508)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFDA (6509)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFUnA (6510)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFDoA (6507)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFTrDA (6549)	Résultat < LQ de mesure	1,3	0	1,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFTeA (6547)	Résultat < LQ de mesure	1,3	0	1,3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFHxDA (8984)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFODA (8985)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFBS (6025)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFPeS (8738)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFHxS (6830)	Résultat < LQ de mesure	1,4	0	1,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFHpS (6542)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFOS (6561)	Résultat < LQ de mesure	1,4	0	1,4	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFNS (8739)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFDS (6550)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFDoDS (8741)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFOSA (6548)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		N-MeFOSA (7089)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		N-EtFOSA (6662)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		N-MeFOSE (9210)	Résultat < LQ de mesure	2,7	0	2,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		N-EtFOSE (9200)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		N-MeFOSAA (7987)	Résultat < LQ de mesure	1	0	1	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		N-EtFOSAA (7988)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		4:2 FTSA (7945)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		6:2 FTSA (7893)	Résultat < LQ de mesure	1,9	0	1,9	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		8:2 FTSA (7946)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		10:2 FTSA (9109)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		DONA (8983)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		HFPO-DA (8982)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		9Cl-PF3ONS (9111)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		11CL-PF3OU (9110)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		NFDHA (9117)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFEESA (9181)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFMOBA (9182)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFMOPrA (9183)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		PFECHS (9180)	Résultat < LQ de mesure	0,7	0	0,7	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		8:2 FTUCA (7970)	Résultat < LQ de mesure	3	0	3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		10:2 FTCA (7947)	Résultat < LQ de mesure	6	0	6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		8:2 FTCA (7969)	Résultat < LQ de mesure	6	0	6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		6:2 FTUCA (7968)	Résultat < LQ de mesure	3	0	3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		6:2 FTCA (7967)	Résultat < LQ de mesure	6	0	6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		3:3 FTCA (9170)	Résultat < LQ de mesure	3	0	3	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		5:3FTCA (7951)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf
0005208842	NA	SOBEGI Mourenx	64150	MOURENX	Cheminée Incinérateur	24/09/2025	OUI		7:3 FTCA (9171)	Résultat < LQ de mesure	1,6	0	1,6	ng/Nm3 sec à O2 réf