Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFTrDS (8742) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | 6:2 FTOH (7997) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | 6:2 FTSA (7893) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | 8:2 FTOH (8000) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | C604 (8981) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | HFPO-DA (8982) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | DONA (8983) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHxSA (9129) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFTeA (6547) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | Vol.Moy.J. (1552) | NON | NON | 0 | m3/j
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | AOF (8986) | NON | NON | 32 | µg/L | 0
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFBA (5980) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFPeA (5979) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHxA (5978) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHpA (5977) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFOA (5347) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFNA (6508) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFDA (6509) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFUnA (6510) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFDoA (6507) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFTrDA (6549) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFBS (6025) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFPeS (8738) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHxS (6830) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHpS (6542) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFOS (6561) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFNS (8739) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFDS (6550) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFUnDS (8740) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFDoDS (8741) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFTrDS (8742) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | 6:2 FTOH (7997) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | 6:2 FTSA (7893) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | 8:2 FTOH (8000) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | C604 (8981) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | HFPO-DA (8982) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | DONA (8983) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHxSA (9129) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 16/10/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFTeA (6547) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | Vol.Moy.J. (1552) | NON | NON | 0 | m3/j
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | AOF (8986) | NON | NON | 2 | µg/L | 0
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFBA (5980) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFPeA (5979) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHxA (5978) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHpA (5977) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFOA (5347) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFNA (6508) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFDA (6509) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFUnA (6510) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFDoA (6507) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFTrDA (6549) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFBS (6025) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFPeS (8738) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHxS (6830) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHpS (6542) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFOS (6561) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFNS (8739) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFDS (6550) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFUnDS (8740) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFDoDS (8741) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFTrDS (8742) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | 6:2 FTOH (7997) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | 6:2 FTSA (7893) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | 8:2 FTOH (8000) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | C604 (8981) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | HFPO-DA (8982) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | DONA (8983) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHxSA (9129) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | UYUNI | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFTeA (6547) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | Vol.Moy.J. (1552) | NON | NON | 0 | m3/j
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | AOF (8986) | NON | NON | 200 | µg/L | 0
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFBA (5980) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFPeA (5979) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHxA (5978) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHpA (5977) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFOA (5347) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFNA (6508) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFDA (6509) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFUnA (6510) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFDoA (6507) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFTrDA (6549) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFBS (6025) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFPeS (8738) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHxS (6830) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHpS (6542) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFOS (6561) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFNS (8739) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFDS (6550) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFUnDS (8740) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFDoDS (8741) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFTrDS (8742) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | 6:2 FTOH (7997) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | 6:2 FTSA (7893) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | 8:2 FTOH (8000) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | C604 (8981) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | HFPO-DA (8982) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | DONA (8983) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFHxSA (9129) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Nouvelle Aquitaine | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | 17000 | LA ROCHELLE | NVPF | Aval | raccordé à une station d'épuration interne | 21/11/2023 | NON | Echantillon prélevé en instantané dans nos IBC de récupération d'effluents (sans rejet systématique en STEP interne et éliminé en centre agréé) | PFTeA (6547) | NON | OUI | 0.1 | µg/L
Note on N7: Si la colonne "Non quantifié ?" vaut "OUI", le résultat indiqué correspond à la limite de quantification (LQ)